## Лист1
Таблица №1.
Расчетные тепловые нагрузки объектов села Битки
№ п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источни-ка | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5
МУП "Битковское ЖКХ"
Котельная
1 | Школа |  | 1 | 0.238
2 | Гараж |  | 1 | 0.008
2 | Дом культуры |  | 1 | 0.104
3 | Жилое здание |  | 1 | 0.113
| ИТОГО |  |  | 0.463
Общая тепловая нагрузка: