О профилактике пожаров (палов) на территории Новосибирской области

Управлением Росреестра по Новосибирской области  продолжается работа по предотвращению пожаров (палов) путем разъяснения гражданам, организациям и хозяйствующим субъектам о требованиях противопожарной безопасности и рекомендациях для избежания возникновения пожаров (палов).

Согласно Правилам противопожарного режима в РФ запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.

Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения могут производиться при условии соблюдения следующих требований:

- место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения;

- место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего хозяйственного объекта, 100 метров от хвойного леса и 30 метров  от лиственного леса;

- территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от любых сухостоев и отделена противопожарной полосой шириной не менее 0,4 метра;

- лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения и также средством связи для вызова пожарной охраны.

Согласно порядку использование открытого огня запрещается:

- на торфяных почвах;

- при установлении особого противопожарного режима;

- при сильных порывах ветра;

- под кронами деревьев хвойных пород;

- в ёмкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;

- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду.

В процессе использования открытого огня запрещается сжигать и хранить, вблизи очага горения, легковоспламеняющиеся жидкости, взрывоопасные вещества и материалы, выделяющие при горении токсичные вещества, а также оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения. После использования открытого огня место горения должно быть засыпано землей или залито водой до полного прекращения горения.

Собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков предназначенных для сельскохозяйственного производства, для недопущения возникновения пожаров (палов), необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- защищать сельскохозяйственные угодья от зарастания сорной растительностью;

- производить регулярную уборку мусора и покос травы;

- обеспечить очистку от сухой травянистой растительности на полосе не менее 10 метров от леса;

- обеспечивать исправность пожарных гидрантов и резервуаров, противопожарного водоснабжения;

- обеспечить доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года;

- укомплектовать пожарные щиты первичными средствами пожаротушения, огнетушителями и ящиком с песком;

- начало сельскохозяйственных работ должно осуществляться с проведения противопожарного инструктажа со всеми сельхоз работниками.

- при обнаружении возгораний немедленно звонить в пожарную охрану по телефону: 101 (сотовый), 01 (городской), на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00, оперативному дежурному ГУ МЧС России по Новосибирской области 8 (383) 217-68-06

- принимать посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара, но при малейшем возникновении угрозы жизни и здоровью немедленно покинуть место возгорания.

За нарушение требований пожарной безопасности Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Материал подготовлен Управлением Росреестра

по Новосибирской области